## Строитель-97
Выполнение текущего ремонта в 2015 г.
Адрес | Факт выполнения работ
| наименование работ | сумма, факт | ПО
Комсом пр-т 60а | Ремонт межпанельных швов кв. 50,63 | 58742.17 | ООО СК "Рейл"
| Установка ОПУ | 29978.22 | ООО "Эффект ТК"
ИТОГО по дому |  | 88720.39
Комсом пр-т 62а | Ремонт межпанельных швов кв. 78 | 21858.96 | ООО СК "Рейл"
| Установка ограждения на детской площадке | 161203 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Ремонт межпанельных швов кв. 90 | 62190.31 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт отмостки | 28610 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Ремонт системы вентиляции кв.34 | 829.39 | ООО ПФ "Энерго-эксплуатация"
| Ремонт межпанельных швов кв. 40 | 10868.52 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт мягкой кровли кв.58 | 1750.21 | ООО СК "Рейл"
| Замена водовода | 58699.38 | ООО СК "Рейл"
| Смена трубопровода ГВС с врезками | 163814.4 | ООО СК "Рейл"
| Пусконаладочные работы насоса на ХВС | 97658.27 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
ИТОГО по дому |  | 607482.44
Комсом пр-т 62б | Ремонт межпанельных швовкв.49 | 8736.21 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт межпанельных швов под. 2 | 15241.87 | ООО СК "Рейл"
| Установка ограждения на детской площадке | 20000 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Техническое обследование систем естественной вентиляции кв. 41 | 829.39 | ООО ПФ "Энерго-эксплуатация"
| Ремонт системы вентиляции кв.45 | 829.39 | ООО ПФ "Энерго-эксплуатация"
| Установка ОПУ | 29978.22 | ООО "Эффект ТК"
ИТОГО по дому |  | 75615.08
Комсом пр-т 66б | Установка ограждения на детской площадке | 20000 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Ремонт межпанельных швов кв.4 | 10378.7 | ООО СК "Рейл"
ИТОГО по дому |  | 30378.7
Комсом пр-т 66в | Установка ОПУ | 13493.58 | ООО "Электро ТК"
ИТОГО по дому |  | 13493.58
Комсом пр-т 76 | Организация метрологической поверки теплосчетчика Теплокон-1 . Демонтаж/монтаж теплосчетчика с выдачей акта службы КИПиА МУП "ЧКТС". Замена расходомера ПРЭМ-Д Ду 100 | 47852 | ООО "Проектно-Сервисная Компания"
| Ремонт межпанельных швов кв. 17,109 | 25352.05 | ООО СК "Рейл"
| Дератизация акт № 13 от 02.03.2015 | 318.01 | ИП Шеметов А.Ю.
| Ремонт межпанельных швов кв. 42 | 16586.41 | ООО СК "Рейл"
| Изготовление и установка перегородки из ПВХ | 38200 | ИП Брызгина О.Г.
| Ремонт системы вентиляции кв.99 | 829.39 | ООО ПФ "Энерго-эксплуатация"
| Ремонт балконных козырьков кв.108 | 2449.76 | ООО СК "Рейл"
| Производство электромонтажных работ | 4500 | ООО "Метаком Сервис"
| Установка видеокамеры | 18160 | ООО "Метаком Сервис"
| Обустройство места консъержа | 45896.14 | ООО "РемЛюкс"
| Смена врезок ГВС | 52747.97 | ООО СК "Рейл"
| Замена почтовых ящиков | 29806.97 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
| Электромонтажные работы | 9143.83 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
| Сантехнические работы | 79283.37 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
ИТОГО по дому |  | 371125.9
Комсом пр-т 76а
ИТОГО по дому |  | 0
Комсом пр-т 78б | Схема земельного участка | 4500 | ООО "Урал"
| Замена автоматики | 40142.66 | ООО "Энергетик"
| Поверка теплосчетчика | 23850 | ООО "Обслуживающий комплекс 1"
| Электроподключение насоса ГВС (работы 2014г.) | 60881.17
ИТОГО по дому |  | 129373.83
Монакова 31 | Ремонт межпанельных швов кв. 38,186 | 13523.04 | ООО СК "Рейл"
| Ремонт межпанельных швов кв. 84 | 28479.11 | ООО СК "Рейл"
| Смена ХВС | 23492.22 | ООО СК "Рейл"
| Смена магистрали ХВС | 16229.14 | ООО СК "Рейл"
| Дезинсекция акт № 51 от 17.06.2015 | 1958.22 | ИП Шеметов А.Ю.
| Установка ограничителей парковки | 5274 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Демонтаж деревянных дверей,изготовление и установка алюминиевых дверей,удаление защитной пленки,вывоз мусора (под. № 1,2,3,4,5,6) | 56490.86 | ООО "Энергия-Сервис"
| Ремонт асфальтового покрытия | 359640 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
ИТОГО по дому |  | 505086.59
Монакова 33 | Ремонт межпанельных швов кв. 26,53 | 30787.2 | ООО СК "Рейл"
| Дезинсекция № 51 от 17.06.2015 | 885.28 | ИП Шеметов А.Ю.
| Ремонт асфальтового покрытия | 90240 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Замена лестничных ступеней | 37893.01 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Укладка керамогранита в кармане | 39961.31 | ООО Торгово-промышленная компания "СРС"
| Земля | 2400 | ООО "Примула"
| Ремонт межпанельных швов кв.70,74 | 23147.97 | ООО СК "Рейл"
ИТОГО по дому |  | 225314.77